## Sheet1
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：高州市中医院南院区500kVA临变迁改工程 第 1 页 共 1 页
序号 |  |  | 单项工程名称 | [7 empty] | 金额（元） |  |  |  |  | 其中: （元）
[16 empty] | 暂估价 |  |  |  | 绿色施工安全防 护措施费 |  |  |  |  | 规费
1 | 1 | 1 | 高州市中医院南院区500kVA临变迁改 工程 | [8 empty] | 147615.46 | 147615.46 | 147615.46 | 147615.46 |  |  |  |  | 8494.74 | 8494.74 | 8494.74 | 8494.74 | 8494.74
合计 | [11 empty] | 147615.46 | 147615.46 | 147615.46 | 147615.46 |  |  |  |  | 8494.74 | 8494.74 | 8494.74 | 8494.74 | 8494.74
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。 表-02
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：高州市中医院南院区500kVA临变迁改工程 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 单位工程名称 | [7 empty] | 金额（元） |  |  |  |  | 其中：（元）
[15 empty] | 暂估价 |  |  |  | 绿色施工安全防 护措施费 | [5 empty] | 规费
1 | 1 | 电气部分 | [16 empty] | 7374.92
2 | 2 | 市政部分 | [16 empty] | 1119.82
合计 | [18 empty] | 8494.74
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表— 03
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气部分 标段： 第 1 页 共 1 页
序号 |  |  | 汇总内容 | [11 empty] | 金额:(元) | [7 empty] | 其中：暂估价(元)
1 | 1 |  | 分部分项合计
2 | 2 |  | 措施合计
2.1 | 2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | [11 empty] | 7374.92
2.2 | 2.2 |  | 其他措施费
3 | 3 |  | 其他项目 | [19 empty] | -
3.1 | 3.1 |  | 暂列金额
3.2 | 3.2 |  | 暂估价
3.3 | 3.3 |  | 计日工
3.4 | 3.4 |  | 总承包服务费
3.5 | 3.5 |  | 预算包干费
3.6 | 3.6 |  | 工程优质费
3.7 | 3.7 |  | 概算幅度差
3.8 | 3.8 |  | 索赔费用
3.9 | 3.9 |  | 现场签证费用
3.1 | 3.1 |  | 其他费用
4 | 4 |  | 税前工程造价
5 | 5 |  | 增值税销项税额 | [19 empty] | -
6 | 6 |  | 总造价
7 | 7 |  | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5 | [14 empty] | 7374.92 | [7 empty] | 0 | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表— 04
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气部分 标段： 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 | [7 empty] | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元）
[20 empty] | 综合单价 |  |  | 综合合价 |  |  |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030410004001 |  |  |  | 杆上设备 台 架 |  |  | 1.名称:500kVA变压器台架拆 除、迁移、利旧安装 2.新建支撑架种类、规格:镀 锌角铁横担∠63× 6× 3000， 变压器台架槽钢[140*58*6 L= 4250等 | [7 empty] | 台 | 1 | 1 |  |  | 5422.44 | 5422.44 |  | 5422.44
2 | 030410004002 |  |  |  | 杆上设备 台 架 |  |  | 1.名称:10kV瓷套跌落式熔断 器 2.型号:RW11-10F(W)/200 3.类别:新建 | [7 empty] | 台 | 3 | 3 |  |  | 622.5 | 622.5 |  | 1867.5
3 | 030410004003 |  |  |  | 杆上设备 |  |  | 1.名称:户外隔离开关 2.规格:GW9-10/400A 3.类别:新建 | [7 empty] | 台 | 6 | 6 |  |  | 1108.74 | 1108.74 |  | 6652.44
4 | 030410004004 |  |  |  | 杆上设备 台 架 |  |  | 1.名称:10KV线路型避雷器 2.型号:HY5WS-17/50 3.类别:新建 | [7 empty] | 组 | 1 | 1 |  |  | 700 | 700 |  | 700
5 | 030410004005 |  |  |  | 杆上设备 台 架 |  |  | 1.名称:复合外套低压避雷器 2.型号:HY1.5WZ-0.2o/1.3 3.类别:新建 | [7 empty] | 组 | 1 | 1 |  |  | 1047.76 | 1047.76 |  | 1047.76
6 | 030410004006 |  |  |  | 杆上设备 电 箱 |  |  | 1.名称:户外配电箱 2.类别:利旧 | [7 empty] | 台 | 1 | 1 |  |  | 712.1 | 712.1 |  | 712.1
7 | 030410004007 |  |  |  | 杆上设备 电 箱 |  |  | 1.名称:低压配电箱 400*600* 250mm 2.规格:400A/4P漏电开关一个 3.类别:新建 | [7 empty] | 台 | 2 | 2 |  |  | 1679.1 | 1679.1 |  | 3358.2
8 | 030408003001 |  |  |  | 电缆保护管 |  |  | 1.名称:波纹电缆保护管 2.规格:PC40 | [7 empty] | m | 24 | 24 |  |  | 71.03 | 71.03 |  | 1704.72
9 | 030410003001 |  |  |  | 导线架设 |  |  | 1.名称:钢芯铝绞线交联聚乙 烯绝缘电缆 2.型号:JKLYJ-8.7/10-70mm2 | [7 empty] | m | 30 | 30 |  |  | 24.07 | 24.07 |  | 722.1
10 | 030410003002 |  |  |  | 导线架设 |  |  | 1.名称:钢芯铝绞线交联聚乙 烯绝缘电缆 2.型号:JKLYJ-8.7/10-50mm2 | [7 empty] | m | 30 | 30 |  |  | 20.03 | 20.03 |  | 600.9
11 | 030410001001 |  |  |  | 电杆组立 |  |  | 1.名称:锥形电杆 2.材质:钢筋混凝土 3.规格:D190mm× 12m× K× Y 4.地形:平地 5.底盘、卡盘规格:详见图纸 | [7 empty] | 根 | 6 | 6 |  |  | 2483.5 | 2483.5 |  | 14901
本页小计 | [23 empty] | 37689.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
表— 08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气部分 标段： 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 | [7 empty] | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元）
[20 empty] | 综合单价 |  |  | 综合合价 |  |  |  | 其中
暂估价
12 | 030410001002 |  |  |  | 电杆组立 |  |  | 1.名称:锥形电杆 2.材质:钢筋混凝土 3.规格:D190mm× 10m× K× Y 4.地形:平地 5.底盘、卡盘规格:详见图纸 | [7 empty] | 根 | 2 | 2 |  |  | 2066.33 | 2066.33 |  | 4132.66
13 | 030410001003 |  |  |  | 电杆组立 |  |  | 1.名称:锥形电杆 2.材质:钢筋混凝土 3.规格:D190mm× 8m× K× Y 4.地形:平地 5.底盘、卡盘规格:详见图纸 | [7 empty] | 根 | 4 | 4 |  |  | 1808.39 | 1808.39 |  | 7233.56
14 | 030410001004 |  |  |  | 电杆组立 拉 线安装 |  |  | 1.名称:电杆拉线制作安装 2.部位:转角线杆 3.底盘、拉盘、卡盘规格:钢 筋混凝土拉盘 600*1200*200 mm 4.拉线材质、规格、类型:GJ- 70 | [7 empty] | 组 | 4 | 4 |  |  | 510.58 | 510.58 |  | 2042.32
15 | 030410002001 |  |  |  | 横担组装 |  |  | 1.名称:高压直线杆横担金具 2.材质:镀锌角钢 3.规格:HD63/06-230 4.类型:10kV以下横担安装 5.瓷瓶型号、规格:瓷横担绝 缘子 SQ-210,柱式绝缘子PS-1 5T 6.金具品种规格:抱箍、螺栓 等 | [7 empty] | 组 | 6 | 6 |  |  | 647.96 | 647.96 |  | 3887.76
16 | 030410002002 |  |  |  | 横担组装 |  |  | 1.名称:低压直线杆横担金具 2.材质:四位镀锌角钢街码 3.规格:JM4-150 4.金具品种规格:抱箍、螺栓 等 | [7 empty] | 组 | 5 | 5 |  |  | 280.76 | 280.76 |  | 1403.8
17 | 030410002003 |  |  |  | 横担组装 |  |  | 1.名称:转角线杆横担金具 2.材质:镀锌角钢 3.规格:HD75/15-230 4.类型:10kV以下横担安装 5.绝缘子型号、规格:绝缘子 PS-15T，绝缘子串， 6.金具品种规格:横担斜撑、 抱箍、螺栓、线夹等 | [7 empty] | 组 | 1 | 1 |  |  | 1609.42 | 1609.42 |  | 1609.42
18 | 030410003003 |  |  |  | 导线架设 高 压 |  |  | 1.名称:10KV钢芯铝绞线 2.规格:JL-G1A-70 | [7 empty] | km | 0.585 | 0.585 |  |  | 18093.21 | 18093.21 |  | 10584.53
本页小计 | [23 empty] | 30894.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
表— 08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气部分 标段： 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 | [7 empty] | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元）
[20 empty] | 综合单价 |  |  | 综合合价 |  |  |  | 其中
暂估价
19 | 030410003004 |  |  |  | 导线架设 |  |  | 1.名称:低压铝芯双层绝缘电 线 2.规格:BLVV-1*240 | [7 empty] | km | 0.88 | 0.88 |  |  | 24419.79 | 24419.79 |  | 21489.42
20 | 030410003005 |  |  |  | 导线架设 |  |  | 1.名称:低压铝芯双层绝缘电 线 2.规格:BLVV-1*120 | [7 empty] | km | 0.28 | 0.28 |  |  | 16350.77 | 16350.77 |  | 4578.22
21 | 050307009001 |  |  |  | 标志牌 |  |  | 1.名称:开关、变压器标示牌 2.材料种类、规格:320*200 1 mm铝板 带反光 | [7 empty] | 个 | 3 | 3 |  |  | 41.63 | 41.63 |  | 124.89
22 | 050307009002 |  |  |  | 标志牌 |  |  | 1.名称:禁止标示牌 2.材料种类、规格:400*320 1 mm铝板 带反光 | [7 empty] | 个 | 4 | 4 |  |  | 68.9 | 68.9 |  | 275.6
23 | 050307009003 |  |  |  | 标志牌 |  |  | 1.名称:架空线路标示牌 2.材料种类、规格:320*260 1 mm铝板 带反光 | [7 empty] | 个 | 1 | 1 |  |  | 48.7 | 48.7 |  | 48.7
24 | 050307009004 |  |  |  | 标志牌 |  |  | 1.名称:相线标示牌 2.材料种类、规格: 1mm铝板 带反光 | [7 empty] | 个 | 8 | 8 |  |  | 25.77 | 25.77 |  | 206.16
25 | 010606012001 |  |  |  | 钢支架 |  |  | 1.钢材品种、规格:安健环固 定支架 L50*5镀锌角钢 | [7 empty] | kg | 31.4644 | 31.4644 |  |  | 17.37 | 17.37 |  | 546.54
26 | 030409001001 |  |  |  | 接地极 |  |  | 1.名称:地极桩 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50× 5 L=2500 4.土质:普通土 | [7 empty] | 根 | 7 | 7 |  |  | 62.2 | 62.2 |  | 435.4
27 | 030409002001 |  |  |  | 接地母线 |  |  | 1.名称:热镀锌圆钢 2.规格:Φ16 | [7 empty] | m | 30 | 30 |  |  | 66.34 | 66.34 |  | 1990.2
28 | 030414011001 |  |  |  | 接地装置 |  |  | 1.名称:接地装置调试 接地网 | [7 empty] | 系统 | 1 | 1 |  |  | 1932.13 | 1932.13 |  | 1932.13
29 | 030414002001 |  |  |  | 送配电装置系 统 |  |  | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 2.类型:旧设备迁改 | [7 empty] | 系统 | 1 | 1 |  |  | 1006.24 | 1006.24 |  | 1006.24
30 | 030414001001 |  |  |  | 电力变压器系 统 |  |  | 1.名称:电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV· A以 下) 2.类型:旧设备迁改 | [7 empty] | 系统 | 1 | 1 |  |  | 3861.71 | 3861.71 |  | 3861.71
[5 empty] | 措施项目 | [18 empty] | 240.57
31 | 031302007001 |  |  |  | 高层施工增加 | [10 empty] | 项 | 1 | 1
32 | 031301017001 |  |  |  | 脚手架搭拆费 | [10 empty] | 项 | 1 | 1 |  |  | 240.57 | 240.57 |  | 240.57
本页小计 | [23 empty] | 36735.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
表— 08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气部分 | [8 empty] | 标段： | [10 empty] | 第 4 页 共 4 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
表— 08
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气部分 标段： 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  | 费率 (%) |  | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  |  |  |  | 调整后 金额(元) |  |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 |  |  | 绿色施工安全防护 措施费 |  |  |  | 分部分项人工 费+分部分项机 具费 |  |  |  |  | 35.77 | 35.77 | 7374.92 | [9 empty] | 以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
2 | 031301010001 |  |  | 安装与生产同时进 行增加费用 |  |  |  | 分部分项人工 费 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 按人工费的 10%计算
3 | 031301011001 |  |  | 在有害身体健康环 境中施工增加费 |  |  |  | 分部分项人工 费 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 按人工费的 10%计算
4 | TSSGBWZJF001 |  |  | 在地下（暗）室、 设备及大口径管道 内等特殊施工部位 进行施工增加费 | [8 empty] | 30 | 30 | [10 empty] | 按该部分人 工费的30% 计算
5 | 粤0313020080 01 |  |  | 赶工措施费 |  |  |  | 分部分项人工 费+分部分项机 具费 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 赶工措施费 =（1- δ) * 分部分项( 人工费+施 工机具费） *0.344 （0 .8≤δ＜1 式中： δ =合同工期/ 定额工期）
6 | 031302002001 |  |  | 夜间施工增加费 | [8 empty] | 20 | 20 | [10 empty] | 按其夜间施 工项目人工 费的20%计 算
7 | JTGRSGZJF001 |  |  | 交通干扰工程施工 增加费 | [8 empty] | 10 | 10 | [10 empty] | 按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
8 | 粤0313020090 01 |  |  | 文明工地增加费 |  |  |  | 分部分项人工 费+分部分项机 具费 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地1. 00%；省级 文明工地2. 00%
9 | DXGXJCJXF001 |  |  | 地下管线交叉降效 费 | [20 empty] | 按实际发生 或经批准的 施工方案计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： 表-11
工程名称：电气部分 标段： 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  | 费率 (%) |  | 金额 (元) |  |  | 调整 费率(%) |  |  |  | 调整后 金额(元) |  |  |  | 备注
算
10 | QTFY00000001 |  |  | 其他费用 | [21 empty] | 按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计 | [14 empty] | 7374.92
编制人（造价人员）： | [14 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气部分 标段： 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目名称 | [10 empty] | 金额（元） |  |  |  | 结算金额（元） | [5 empty] | 备注
1 |  | 暂列金额 | [20 empty] | 明细详见表-12-1
2 |  | 暂估价
2.1 |  | 材料暂估价 | [20 empty] | 明细详见表-12-2
2.2 |  | 专业工程暂估价 | [20 empty] | 明细详见表-12-3
3 |  | 计日工 | [20 empty] | 明细详见表-12-4
4 |  | 总承包服务费 | [20 empty] | 明细详见表-12-5
5 |  | 预算包干费 | [11 empty] | 2061.76
6 |  | 工程优质费
7 |  | 概算幅度差
8 |  | 现场签证费用
9 |  | 索赔费用
10 |  | 其他费用
|  | 合 计 | [11 empty] | 2061.76 | [8 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表— 12
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气部分 标段： 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计算基础 | [8 empty] | 计算基数 |  |  |  | 计算费率 (%) |  |  |  | 金额(元)
1 |  | 增值税销项税额 |  |  |  |  | 分部分项合计+措施合计+其他项 目 | [12 empty] | 9 | 9
合 计
编制人（造价人员）： | [17 empty] | 复核人（造价工程师）：
— 13
表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电气部分 标段： 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） |  |  | 投标单价 |  |  |  | 发承包人 确认单价 (元) |  |  |  |  | 备注
1 | 综合工日 |  |  |  |  | 工日 |  | 3.004
2 | 人工费 |  |  |  |  | 元 |  | 17849.242
3 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 |  |  |  |  | kg |  | 0.096
4 | 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 |  |  |  |  | kg |  | 10.32
5 | 镀锌圆钢 φ10~25 |  |  |  |  | kg |  | 56.28
6 | 热镀锌扁钢 45*7 L=300 |  |  |  |  | 根 |  | 4
7 | 镀锌圆钢 φ16 L=5m |  |  |  |  | kg |  | 7.89
8 | 双头头螺栓 MS18× 318 |  |  |  |  | 十套 |  | 12
9 | 单头头螺栓 M16× 40 |  |  |  |  | 十套 |  | 9.6
10 | 单头头螺栓 M4× 40 |  |  |  |  | 十套 |  | 9.6
11 | 双头螺栓 MS18× 318 |  |  |  |  | 套 |  | 4
12 | 单头头螺栓 M16× 80 |  |  |  |  | 十套 |  | 2
13 | 低碳钢焊条 综合 |  |  |  |  | kg |  | 2.945
14 | 防锈漆 C53-1 |  |  |  |  | kg |  | 3.5703
15 | 汽油 综合 |  |  |  |  | kg |  | 0.3144
16 | 水 |  |  |  |  | m3 |  | 0.0063
17 | 型钢 |  |  |  |  | kg |  | 32.723
18 | 波纹管 Ф40 |  |  |  |  | m |  | 24.72
19 | 拉线 GJ-70 |  |  |  |  | m |  | 42
20 | 10KV瓷套跌落式熔断器 RW1 1-10F |  |  |  |  | 组 |  | 3
21 | 10KV线路型避雷器 HY5WS- 17/50 |  |  |  |  | 台 |  | 3
22 | 复合外套低压避雷器 HY1.5 WZ-0.2o/1.3 |  |  |  |  | 台 |  | 3
23 | 热镀锌圆钢 D16 |  |  |  |  | m |  | 31.5
24 | 绝缘子 |  |  |  |  | 个 |  | 40
25 | 钢芯铝绞线交联聚乙烯绝缘 电缆 JKLYJ-8.7/10-70mm2 |  |  |  |  | m |  | 30.39
26 | 钢芯铝绞线交联聚乙烯绝缘 电缆 JKLYJ-8.7/10-50mm |  |  |  |  | m |  | 30.39
注： 1.此表由招标人填写除“ 投标单价 ”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
工程名称：电气部分 标段： 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） |  |  | 投标单价 |  |  |  | 发承包人 确认单价 (元) |  |  |  |  | 备注
2
27 | 10KV钢芯铝绞线 JL-G1A-7 0 |  |  |  |  | m |  | 595.53
28 | 低压铝芯绝缘电线 BLVV-1* 240 |  |  |  |  | m |  | 895.84
29 | 铝芯双层塑料电线 BLVV-12 0mm2 |  |  |  |  | m |  | 285.04
30 | 变压器高压侧设备线夹 ST- 1 |  |  |  |  | 套 |  | 3
31 | 铜铝活动线夹 |  |  |  |  | 套 |  | 6
32 | 锥形电杆 钢筋混凝土材质 D190*12米*K*Y |  |  |  |  | 根 |  | 6.03
33 | 锥形电杆 钢筋混凝土材质 D190*10米*K*Y |  |  |  |  | 根 |  | 2.01
34 | 锥形电杆 钢筋混凝土材质 D190*8米*K*Y |  |  |  |  | 根 |  | 4.02
35 | 双顶抱箍 BGSS-190 |  |  |  |  | 套 |  | 6
36 | Ⅱ抱箍 BG2-80-190 |  |  |  |  | 套 |  | 3
37 | Ⅲ抱箍 BG3-80-190 |  |  |  |  | 套 |  | 2
38 | Ⅰ抱箍 BG1-80-190 |  |  |  |  | 套 |  | 3
39 | 混凝土底盘 800*800*150 |  |  |  |  | 块 |  | 12.06
40 | 混凝土拉盘 600*1200*200 |  |  |  |  | 块 |  | 4.02
41 | 混凝土卡盘 300*1000 |  |  |  |  | 块 |  | 12.06
42 | 镀锌角铁横担 17.16kg/根 ∠63× 6× 3000 |  |  |  |  | 根 |  | 7
43 | 变压器台架 61.75kg/根 [140*58*6 L=4250 |  |  |  |  | 根 |  | 2
44 | 槽钢横担 1.989kg/根 [63 *40*4.8 L=300 |  |  |  |  | 根 |  | 2
45 | 瓷横担 SQ-210 |  |  |  |  | 组 |  | 24.48
46 | 四位角铁街码 |  |  |  |  | 组 |  | 10.1
47 | 角钢横担 2根/组 HD63/06 -230 |  |  |  |  | 组 |  | 6.06
48 | 柱式绝缘子 PS-15T |  |  |  |  | 组 |  | 12
注： 1.此表由招标人填写除“ 投标单价 ”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电气部分 标段： 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） |  |  | 投标单价 |  |  |  | 发承包人 确认单价 (元) |  |  |  |  | 备注
49 | 角钢横担 2根/组 HD75/15 -230 |  |  |  |  | 组 |  | 1.01
50 | 横担斜撑 2根/组 XHD-50/ 10 |  |  |  |  | 组 |  | 2.02
51 | 绝缘子 PS-15T |  |  |  |  | 组 |  | 3
52 | 绝缘子串 |  |  |  |  | 组 |  | 6
53 | 开关标示牌 320*200 |  |  |  |  | 个 |  | 3.03
54 | 禁止标示牌 400*320 |  |  |  |  | 个 |  | 4.04
55 | 架空线路标示牌 320*260 |  |  |  |  | 个 |  | 1.01
56 | 相线标示牌 |  |  |  |  | 个 |  | 8.08
57 | 街码抱箍 抱7-160 |  |  |  |  | 副 |  | 10
58 | 角钢接地极 L50× 5 L=250 0 |  |  |  |  | 根 |  | 7
59 | 配电箱 400*600*250 |  |  |  |  | 台 |  | 2
60 | 隔离开关 HGW9-10/400A |  |  |  |  | 组 |  | 6
61 | 原变压器 |  |  |  |  | 台 |  | 1
62 | 瓷横担 SC210 |  |  |  |  | 根 |  | 9
63 | 耐张联板 NL-50-585 |  |  |  |  | 套 |  | 2
64 | C型线夹 |  |  |  |  | 套 |  | 6
65 | 拉线 GJ-70 |  |  |  |  | 根 |  | 2
66 | 400A/4P漏电开关 |  |  |  |  | 台 |  | 2
67 | 拉线抱箍 BGL |  |  |  |  | 副 |  | 4
68 | 拉线棒 LB20-3200 |  |  |  |  | 根 |  | 4
69 | 延长环 PH-10 |  |  |  |  | 个 |  | 4
70 | 套塑铁线 16# |  |  |  |  | m |  | 120
71 | 机上人工 |  |  |  |  | 工日 |  | 2.4572
72 | 汽油 (机械用)国Ⅲ93# |  |  |  |  | kg |  | 7.6825
73 | 柴油 (机械用)0# |  |  |  |  | kg |  | 30.3348
74 | 汽油 (机械用)国Ⅲ93# |  |  |  |  | kg |  | 4.3338
75 | 柴油 (机械用)0# |  |  |  |  | kg |  | 1.1588
76 | 机上人工 |  |  |  |  | 工日 |  | 0.222
注： 1.此表由招标人填写除“ 投标单价 ”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：市政部分 标段： 第 1 页 共 1 页
序号 |  |  | 汇总内容 | [11 empty] | 金额:(元) | [7 empty] | 其中：暂估价(元)
1 |  |  | 分部分项合计
1.1 |  |  | 转角线杆
1.2 |  |  | 金属网栏
1.3 |  |  | D190mm× 10m× K× Y电杆
1.4 |  |  | D190mm× 8m× K× Y电杆
1.5 |  |  | D190mm× 12m× K× Y电杆
2 |  |  | 措施合计
2.1 |  |  | 绿色施工安全防护措施费 | [11 empty] | 1119.82
2.2 |  |  | 其他措施费
3 |  |  | 其他项目 | [19 empty] | -
3.1 |  |  | 暂列金额
3.2 |  |  | 暂估价
3.3 |  |  | 计日工
3.4 |  |  | 总承包服务费
3.5 |  |  | 预算包干费
3.6 |  |  | 工程优质费
3.7 |  |  | 概算幅度差
3.8 |  |  | 索赔费用
3.9 |  |  | 现场签证费用
3.1 |  |  | 其他费用
4 |  |  | 税前工程造价
5 |  |  | 增值税销项税额 | [19 empty] | -
6 |  |  | 总造价
7 |  |  | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5 | [14 empty] | 1119.82
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表— 04
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政部分 标段： 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 | [7 empty] | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元）
[20 empty] | 综合单价 |  |  | 综合合价 |  |  |  | 其中
暂估价
转角线杆
1 | 040101002004 |  |  |  | 挖沟槽土方 |  |  | 1.人工挖一、二类土方 2.部位:转角线杆 | [7 empty] | m3 | 7.68
2 | 040103001004 |  |  |  | 回填方 |  |  | 1.回填土 夯实机夯实 | [7 empty] | m3 | 7.68
金属网栏
3 | 010607004001 |  |  |  | 金属网栏 |  |  | 1.名称:台架围栏，高度2.55 米 2.材料品种、规格:Φ4*50*50 热镀锌钢丝网 3.边框及立柱型钢品种、规格 :四角DN150镀锌管立柱，中间 边框50*25*3镀锌方管，具体 见图 | [7 empty] | m2 | 40.48
4 | 010507002001 |  |  |  | 室外地坪 |  |  | 1.部位:操作平台 4.3*4.8m 2.地坪厚度:200mm 3.混凝土强度等级:普通商品 混凝土 C25 | [7 empty] | m2 | 20.64
D190mm× 10m × K× Y电杆
5 | 040101002001 |  |  |  | 挖沟槽土方 |  |  | 1.名称:人工挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土 | [7 empty] | m3 | 6.2259
6 | 040103002001 |  |  |  | 余方弃置 |  |  | 1.名称:废料外运 2.运距:投标人自行考虑 | [7 empty] | m3 | 6.2259
7 | 040303002003 |  |  |  | 混凝土基础 |  |  | 1.名称:基础C20砼灌浆，具体 尺寸数量见图 | [7 empty] | m3 | 1.36
8 | 040205017003 |  |  |  | 防撞筒(墩) |  |  | 1.名称:圆柱形防撞墩，红白 相间。 | [7 empty] | 个 | 2
D190mm× 8m× K× Y电杆
9 | 040101002002 |  |  |  | 挖沟槽土方 |  |  | 1.名称:人工挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土 | [7 empty] | m3 | 6.08
10 | 040103002002 |  |  |  | 余方弃置 |  |  | 1.名称:废料外运 2.运距:投标人自行考虑 | [7 empty] | m3 | 6.08
11 | 040303002002 |  |  |  | 混凝土基础 |  |  | 1.名称:基础C20砼灌浆，具体 尺寸数量见图 | [7 empty] | m3 | 2.72
12 | 040205017002 |  |  |  | 防撞筒(墩) |  |  | 1.名称:圆柱形防撞墩，红白 相间。 | [7 empty] | 个 | 4
D190mm× 12m × K× Y电杆
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
表— 08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政部分 标段： 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 | [7 empty] | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元）
[20 empty] | 综合单价 |  |  | 综合合价 |  |  |  | 其中
暂估价
13 | 040101002003 |  |  |  | 挖沟槽土方 |  |  | 1.名称:人工挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土 | [7 empty] | m3 | 18.6778
14 | 040103002003 |  |  |  | 余方弃置 |  |  | 1.名称:废料外运 2.运距:投标人自行考虑 | [7 empty] | m3 | 18.6778
15 | 040303002001 |  |  |  | 混凝土基础 |  |  | 1.名称:基础C20砼灌浆，具体 尺寸数量见图 | [7 empty] | m3 | 4.08
16 | 040205017001 |  |  |  | 防撞筒(墩) |  |  | 1.名称:圆柱形防撞墩，红白 相间。 | [7 empty] | 个 | 6
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
表— 08
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政部分 标段： 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  | 费率 (%) |  | 金额 (元) |  |  | 调整 费率(%) |  |  |  | 调整后 金额(元) |  |  |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 |  |  | 绿色施工安全防护 措施费 |  |  |  | 分部分项人工 费+分部分项机 具费 |  |  |  |  | 19.8 |  | 1119.82 | [10 empty] | 以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为14.50% ; 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以1.20 ;
2 | 粤0411090090 01 |  |  | 文明工地增加费 |  |  |  | 分部分项人工 费+分部分项机 具费 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地0. 60%；省级 文明工地1. 20%
3 | 041109002001 |  |  | 夜间施工增加费 | [8 empty] | 20 | [12 empty] | 以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4 | 041109005001 |  |  | 交通疏解员增加费 | [8 empty] | 15 | [12 empty] | 按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： 表-11
工程名称：市政部分 标段： 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  | 费率 (%) |  | 金额 (元) |  |  | 调整 费率(%) |  |  |  | 调整后 金额(元) |  |  |  | 备注
结算时据实 结算。
5 | 041108001001 |  |  | 地下管线交叉降效 费 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6 | 粤0411090080 01 |  |  | 赶工措施费 |  |  |  | 分部分项人工 费+分部分项机 具费 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 赶工措施费 =（1- δ) * 分部分项的 （人工费+ 施工机具费 ) *0.30 ( 0.8≤δ＜1 式中： δ=合同工 期/定额工 期）
7 | QTFY00000001 |  |  | 其他费用 | [21 empty] | 按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计 | [14 empty] | 1119.82
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： 表-11
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：市政部分 标段： 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目名称 | [10 empty] | 金额（元） |  |  |  | 结算金额（元） | [5 empty] | 备注
1 |  | 暂列金额 | [20 empty] | 明细详见表-12-1
2 |  | 暂估价
2.1 |  | 材料暂估价 | [20 empty] | 明细详见表-12-2
2.2 |  | 专业工程暂估价 | [20 empty] | 明细详见表-12-3
3 |  | 计日工 | [20 empty] | 明细详见表-12-4
4 |  | 总承包服务费 | [20 empty] | 明细详见表-12-5
5 |  | 预算包干费
6 |  | 工程优质费
7 |  | 概算幅度差
8 |  | 现场签证费用
9 |  | 索赔费用
10 |  | 其他费用
|  | 合 计 | [20 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表— 12
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：市政部分 标段： 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计算基础 | [8 empty] | 计算基数 |  |  |  | 计算费率 (%) |  |  |  | 金额(元)
1 |  | 增值税销项税额 |  |  |  |  | 分部分项合计+措施合计+其他项 目 | [12 empty] | 9
合 计
编制人（造价人员）： | [17 empty] | 复核人（造价工程师）：
— 13
表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：市政部分 标段： 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） |  |  | 投标单价 |  |  |  | 发承包人 确认单价 (元) |  |  |  |  | 备注
1 | 人工费 |  |  |  |  | 元 |  | 4483.6992
2 | 镀锌钢丝网 φ4× 50× 50 |  |  |  |  | m2 |  | 42.504
3 | 水 |  |  |  |  | m3 |  | 2.3603
4 | 圆柱形电杆防撞墩 |  |  |  |  | 个 |  | 12
5 | 普通商品混凝土 碎石粒径 综合考虑 C20 |  |  |  |  | m3 |  | 8.2416
6 | 普通商品混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25 |  |  |  |  | m3 |  | 4.2106
7 | 热镀锌钢管 综合 |  |  |  |  | kg |  | 760.328
8 | 预拌混凝土 |  |  |  |  | m3 |  | 12.4522
9 | 机上人工 |  |  |  |  | 工日 |  | 1.9421
10 | 柴油 (机械用)0# |  |  |  |  | kg |  | 30.9676
注： 1.此表由招标人填写除“ 投标单价 ”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21